附件1：设备采购清单

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备费 |  | / | / | / | / |
| 1 | 雷达流量计 | 津码科技 | 套 | 6 | 18000.00 | 108000.00 |
| 2 | 超声波时差法明渠流量计 | 津码科技 | 套 | 5 | 35000.00 | 175000.00 |
| 3 | 声学多普勒剖面流速仪 | 津码科技 | 套 | 2 | 40000.00 | 80000.00 |
| 4 | 雷达流量计安装支架 | 定制 | 个 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
| 5 | 声学多普勒剖面流速仪支架 | 配套定制 | 个 | 2 | 3000.00 | 6000.00 |
| 6 | 超声波时差法明渠流量计设备立杆及基础 | 配套定制 | 个 | 5 | 4000.00 | 20000.00 |
| 7 | 雷达流量计设备立杆及基础 | 定制 | 个 | 3 | 14000.00 | 42000.00 |
| 8 | 数据采集终端（含通信模块） | 津码科技 | 套 | 10 | 8800.00 | 88000.00 |
| 9 | 150AH蓄电池 | 探越物联 | 套 | 10 | 2000.00 | 20000.00 |
| 10 | 150W太阳能板 | 探越物联 | 套 | 10 | 1000.00 | 10000.00 |
| 11 | 充电控制器 | 青岛天盈 | 套 | 10 | 260.00 | 2600.00 |
| 12 | 信号避雷器 | 雷盾 | 个 | 10 | 200.00 | 2000.00 |
| 13 | 电源避雷器 | 亿邦智慧 | 个 | 10 | 200.00 | 2000.00 |
| 14 | 开关电源 | 明纬 | 个 | 10 | 200.00 | 2000.00 |
| 15 | 设备箱 | 定制 | 个 | 10 | 1800.00 | 18000.00 |
| 16 | 线缆、保护管及安装配件 | 定制 | 套 | 10 | 2000.00 | 20000.00 |
| 17 | 管线铺设 | 定制 | 处 | 10 | 2000.00 | 20000.00 |
| 18 | 安装调试 | 定制 | 项 | 10 | 3000.00 | 30000.00 |
| 19 | 率定 | 定制 | 个 | 10 | 8000.00 | 80000.00 |
| 20 | 通信费 | 定制 | 项 | 10 | 500.00 | 5000.00 |
| 21 | 雨量计 | 津码科技 | 套 | 4 | 1800.00 | 7200.00 |
| 22 | 数据采集终端（含通信模块） | 津码科技 | 套 | 4 | 8800.00 | 35200.00 |
| 23 | 太阳能供电系统 | 探越物联 | 套 | 4 | 2000.00 | 8000.00 |
| 24 | 安装调试 | 定制 | 项 | 4 | 3000.00 | 12000.00 |
| 25 | 服务器 | 华为 | 套 | 2 | 32000.00 | 64000.00 |
| 26 | 操作系统 | 银河麒麟 | 套 | 2 | 8000.00 | 16000.00 |
| 27 | 数据库 | 奥星贝斯科技 | 套 | 2 | 4000.00 | 8000.00 |
| 十 | 其他费用 |  | / | / | / | / |
| （二） | 应用系统研发 |  | / | / | / | / |
| 1 | 网络安全接入 |  | / | / | / | / |
| 1.1 | 不同安全区域之间的数据交换在物理上实现隔离，防止数据在未经授权的情况下在不同网络之间传输 | 自制 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| 2 | 物联网平台 |  | / | / | / | / |
| 2.1 | 提供数据展示界面，并提供多类型的数据对比等功能 | 自制 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| 2.2 | 提供多种数据管理功能，对问题站点进行人工置数 | 自制 | 项 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
| 2.3 | 提供站点配置、注销等功能，提供遥测站全生命周期管理，实时维护站点基础数据。 | 自制 | 项 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
| 2.4 | 提供多指标指标的统计分析与告警阈值配置。 | 自制 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| 2.5 | 数据接入入库、流量计算、高程赋值，阈值告警判断 | 自制 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| 2.6 | 接入现有遥测站点 | 自制 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| 2.7 | 备监测数据异常功能 | 自制 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 928000.00 |