附件1：视频监控资源汇聚软件采购技术参数指标要求及报价单格式

| 序号 | 名称 | 功能详细描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 视频监控资源汇聚中心 | 建立视频汇聚系统，完成对哈达河水库视频监控资源的整合和汇聚工作，支持通过GBT28281、Onvif、主流品牌SDK等多种方式接入视频终端设备，并实现设备管理、视频存储、监控回放、转码分发以及共享调度等功能。平台具备设备运维管理能力，可实时监控视频终端的在线与离线状态，检测图像质量，并统计接入摄像机的总数量、在线率、告警数量等信息。平台支持多种地图模式切换（如卫星地图、矢量地图、三维地形图等），具备坐标拾取、定位、测距、测面、坡度分析、可视域分析等功能，实现摄像机选址。平台提供设备视频点位树，支持实时视频查看、多视频窗口展示、云台操控，以及预置位、巡航计划、看守位的配置与管理。平台支持前端与后端算法的告警数量统计、告警事件的查询与处理，并可收藏告警事件。录像管理功能强大，支持前端/后端录像的查询与回放，具备倍速播放、抓图、电子放大等功能，还可通过时间轴控制播放进度。支持视图联动，实现地图与视频画面的双向联动操作，结合智能分析功能，可自动识别异常事件并报警。平台提供个性化配置与管理功能，支持自定义设备树、录像计划、巡航计划的配置与管理。要求提供五年的平台运维运营保障服务，包括平台接入的监控视频终端在线离线状态巡查、监控视频终端数据回传稳定性巡查、平台功能运行巡检、平台功能配置、平台功能故障修复等内容。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 二 | 国产数据库软件 | 国产自主可控。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合价 小写： 大写： 质量保证期： |  |  |  |  |  |  |  |