附件1：YSI多参数在线监测仪技术参数指标要求及报价单格式

表1 YSI多参数在线监测仪技术参数指标要求及报价单格式

| 序号 | 产品名称 | 技术参数指标 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机（含深度传感器） | 主机自带至少四个相同且通用传感器接口，主机具有自动识别判别传感器的功能，可自动判断传感器的状态并可显示判别报告； 主机具有专为防水设计的磁性开关，通过此开关可唤醒或关闭仪器； 采样频率：至少为4HZ（即每秒钟可采集4次数据，有效防止数据丢失） 主机具有0-250米水深传感器，可在水下250米正常工作； | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电导率温度传感器 | 电导率温度传感器：电导率镍电极法，温度热敏电阻法 电导率测量范围：0-200 mS/cm；分辨率：0.0001 mS/cm 电导率准确度：读数之±1%； 温度测量范围：测量范围：-5 至 +50℃；分辨率：0.001℃ | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 叶绿素蓝绿藻传感器 | 叶绿素（光学法）： 测量范围：0至 400微克/升 ; 0-100RFU 分 辨 率：0.01微克/升；0.01RFU 准确度：线性：R2>0.999(与罗丹明WT连续稀释系列相关) 响应时间：T63＜2秒 蓝绿藻（光学法）： 测量范围：0-100μg/L；0-100RFU 分 辨 率：0.01微克/升；0.01RFU 准确度：线性：R2>0.999(与罗丹明WT连续稀释系列相关) 响应时间：T63＜2秒 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | PH/ORP传感器 | PH/ORP传感器：玻璃电极法，15秒内完全响应 PH测量范围：0-14；分辨率：0.01 PH准确度：0.2 ORP测量范围：-999-999 mV；分辨率：0.1 mV ORP准确度：±20 mV | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 便携箱 | 适配设备主机、具有锁扣、硬质便携箱 | 个 | 1 |  |  |  |